## Discharge Temp and P03
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub | [5 empty] | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
0.068028 | 19.6805 | -0.008424 | 5.0056 | -0.48135 | -2.7069 | 2.3934 | 0.69222 | 0.24343 | -0.91788 | 17.9436 | 0.11369 | 4.9226 | 0.40412 | 4.916 | 0.41713 | 4.8915 | 0.28591 | -227.4231 | 0.050181 | 0 | -250.0112 | 0.15961 | -0.76008 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C | 1 |  | 1 | 10.11.16-Tue.09.25.2018.csv | 4.96
0.071657 | 19.8164 | -0.008972 | 19.9936 | -0.41765 | -2.6224 | 1.2265 | 0.69228 | 0.28738 | -0.90027 | 20.1037 | 0.17848 | 19.92 | 199.0383 | 19.9142 | 0.4742 | 19.89 | 0.35825 | -227.2806 | 0.052909 | 0 | -250.0115 | 0.16232 | -0.73471 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 11.38.45-Tue.09.25.2018.csv | 19.88
0.075858 | 19.8158 | -0.00037 | 31.3751 | -0.40004 | -2.6187 | 2.5231 | 0.69225 | 0.27752 | -0.90185 | 20.2539 | 0.19937 | 31.4012 | 400.9149 | 31.4372 | 0.47992 | 31.42 | 0.35635 | -227.2733 | 0.053528 | 0 | -250.0112 | 0.15637 | -0.73455 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 11.50.26-Tue.09.25.2018.csv | Pressure Calibration
0.063573 | 19.8438 | -0.001947 | 39.8202 | -0.38424 | -2.6234 | 1.3181 | 0.69235 | 0.29387 | -0.89981 | 20.2921 | 0.18261 | 39.7655 | 601.514 | 39.7545 | 0.44839 | 39.7664 | 0.37532 | -227.2654 | 0.053295 | 0 | -250.0109 | 0.16235 | -0.73004 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 12.03.07-Tue.09.25.2018.csv | Pressure Calibration
0.062836 | 19.8403 | -0.001814 | 39.9625 | -0.40311 | -2.6165 | 2.6058 | 0.69242 | 0.30042 | -0.90051 | 20.3041 | 0.17022 | 39.9063 | 601.4476 | 39.892 | 0.4624 | 39.9015 | 0.38115 | -227.2536 | 0.053893 | 0 | -250.0109 | 0.16395 | -0.73348 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 12.10.12-Tue.09.25.2018.csv | 39.83
0.067321 | 19.8291 | -0.008539 | 59.9453 | -0.39546 | -2.6125 | 2.4988 | 0.69242 | 0.30582 | -0.89408 | 20.3602 | 0.18951 | 59.8797 | 793.749 | 59.8561 | 0.41985 | 59.859 | 0.37366 | -227.2628 | 0.053969 | 0 | -250.0112 | 0.15871 | -0.72699 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 13.15.46-Tue.09.25.2018.csv | 59.82
0.073492 | 19.8178 | -0.002376 | 85.6592 | -0.39485 | -2.6021 | 1.2163 | 0.69235 | 0.3052 | -0.89306 | 20.3513 | 0.2032 | 85.6011 | 994.4667 | 85.5956 | 0.45065 | 85.637 | 0.36226 | -227.2451 | 0.054321 | 0 | -250.0113 | 0.17082 | -0.72606 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 13.39.12-Tue.09.25.2018.csv | Pressure Calibration
0.069238 | 19.7758 | -0.011716 | 89.9044 | -0.37293 | -2.6002 | 0 | 0.69228 | 0.32965 | -0.89168 | 20.3769 | 0.21181 | 89.7617 | 0.78484 | 89.726 | 0.4506 | 89.7268 | 0.40945 | -227.2445 | 0.054505 | 0 | -250.0117 | 0.2024 | -0.72312 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | Calibration-Discharge-5C |  | 1 | 1 | 14.03.01-Tue.09.25.2018.csv | 89.77
|  | Reference | Tdis |  | Tdis2 |  | T04 |  | T05
|  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | Verification | [5 empty] | Percent error |  |  |  |  | absolute
[11 empty] | Ref | Tdis | Tdis2 | T04 | T05 |  | Tdis | Tdis2 | T04 | T05 |  | Tdis | Tdis2 | T04 | T05
|  | 4.96 | 5.0056 |  | 4.9226 |  | 4.916 |  | 4.8915 |  | 4.95 | 5.0699 | 4.966 | 4.9513 | 5.0216 |  | 2.4228 | 0.32267 | 0.026788 | 1.4471 |  | 0.11993 | 0.015972 | 0.001326 | 0.07163
|  | 19.88 | 19.9936 |  | 19.92 |  | 19.9142 |  | 19.89 |  | 49.82 | 49.9963 | 50.1981 | 50.1803 | 50.1716 |  | 0.35389 | 0.75902 | 0.72317 | 0.7057 |  | 0.17631 | 0.37814 | 0.36028 | 0.35158
|  | 39.83 | 39.9625 |  | 39.9063 |  | 39.892 |  | 39.9015 |  | 89.78 | 89.9105 | 90.2801 | 90.2524 | 90.1405 |  | 0.14536 | 0.55699 | 0.52618 | 0.40151 |  | 0.13051 | 0.50007 | 0.4724 | 0.36047
|  | 59.82 | 59.9453 |  | 59.8797 |  | 59.8561 |  | 59.859
|  | 89.77 | 89.9044 |  | 89.7617 |  | 89.726 |  | 89.7268
19.8986
|  | Calibration 1 |  | Calibration 2 |  | Verification
|  | Reference | Pdis2 | Reference | Pdis2 | Reference | Pdis2 |  | Percent Error |  | absolute
|  | 0.021 | 0.40412 | -0.62107 | 0
|  | 196.9455 | 199.0383 | 201.7752 | 200.454 | 0 | -0.37571 |  | 1 |  | 0.37571
|  | 398.5275 | 400.9149 | 402.1351 | 400.05 | 277.502 | 278.392 |  | 0.32071 |  | 0.88997
|  | 599.4525 | 601.514 | 653.2591 | 651.286 | 649.6385 | 649.2087 |  | -0.066162 |  | 0.42982
|  | 791.7815 | 793.749
|  | 992.596 | 994.4667