## 1
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub |  |  |  | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
-3.0116 | 20.1433 | -12.1138 | 311.8618 | -0.52506 | -2.7542 | 15.9074 | 0.69532 | 0.095009 | -0.93436 | 19.9881 | 0.070634 | 19.5669 | -15.6648 | 19.5881 | -0.56872 | 19.555 | 0.17596 | -1.438 | 0.047696 | 0 | -250.0106 | 0.028982 | -0.77875 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 13.34.23-Sat.09.29.2018.csv | P05 at 0psi
-3.0111 | 20.2036 | -12.1114 | 218.7653 | -0.45477 | -2.6856 | 18.5756 | 0.69527 | 0.11567 | -0.91837 | 19.9983 | 0.1079 | 19.5829 | -15.6979 | 19.5996 | -0.5207 | 19.5775 | 154.4189 | -1.3318 | 0.049898 | 0 | -250.0105 | 0.041873 | -0.75659 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 13.57.53-Sat.09.29.2018.csv | P05 at 150psi
-3.0074 | 20.2269 | -12.0985 | 313.2159 | -0.44917 | -2.6719 | 18.6143 | 0.69523 | 0.12014 | -0.91528 | 20.0114 | 0.10845 | 19.5935 | -15.7434 | 19.6013 | -0.50823 | 19.5882 | 303.9376 | -1.3167 | 0.050326 | 0 | -250.0108 | 0.044132 | -0.75452 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 14.08.49-Sat.09.29.2018.csv | P05 at 300psi
-3.0079 | 20.3261 | -12.0967 | 142.2568 | -0.41593 | -2.6499 | 18.6586 | 0.69518 | 0.15538 | -0.91431 | 20.0198 | 0.10469 | 19.6049 | -15.7249 | 19.608 | -0.5013 | 19.5957 | 556.5126 | -1.2947 | 0.050739 | 0 | -250.0101 | 0.041123 | -0.74742 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 14.19.47-Sat.09.29.2018.csv | P05 at 550psi
1
1
-3.0099 | 20.3799 | -12.106 | 262.6053 | -0.40543 | -2.631 | 18.6166 | 0.69514 | 0.14252 | -0.90958 | 20.0299 | 0.14992 | 19.6071 | -15.7558 | 19.6083 | -0.50851 | 19.5861 | 553.2405 | -1.2909 | 0.051479 | 0 | -250.0094 | 0.042215 | -0.74446 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 14.32.27-Sat.09.29.2018.csv | P05 verify 550
-3.0093 | 20.4657 | -12.1 | 460.647 | -0.42665 | -2.6349 | 18.6505 | 0.6951 | 0.13783 | -0.90634 | 20.0381 | 0.14221 | 19.6074 | -15.7659 | 19.606 | -0.50498 | 19.5845 | 256.2453 | -1.2528 | 0.052011 | 0 | -250.0105 | 0.048523 | -0.74044 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 14.44.48-Sat.09.29.2018.csv | P05 verify 250
-3.0086 | 20.4941 | -12.1004 | 262.0975 | -0.35866 | -2.6306 | 18.6162 | 0.69507 | 0.13225 | -0.90378 | 20.0333 | 0.15545 | 19.6076 | -15.7593 | 19.6044 | -0.49248 | 19.5849 | -0.33697 | -1.2461 | 0.05232 | 0 | -250.0109 | 0.070033 | -0.73957 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 14.54.08-Sat.09.29.2018.csv | P05 verify 0
|  |  |  | Calibrate |  |  | Verify |  | error
|  |  |  | Reference | P05 |  | Reference | P05 | % | absolute
|  |  |  | 0 | 0.17596 |  | 0 | -0.33697 |  | 0.33697
|  |  |  | 152.8315 | 154.4189 |  | 255.467 | 256.2453 | 0.0030466 | 0.77832
|  |  |  | 301.7 | 303.9376 |  | 553.568 | 553.2405 | 0.00059157 | 0.32747
|  |  |  | 553.9195 | 556.5126