## 1
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub |  |  |  | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
-3.0073 | 20.4846 | -12.0976 | 370.9358 | -0.38031 | -2.6224 | 18.6261 | 0.69491 | 0.12653 | -0.90049 | 14.7102 | 0.048864 | 19.6165 | -15.7274 | 19.6179 | -0.46059 | 19.6633 | -0.3707 | -8.1869 | 0.052902 | 0 | -250.0111 | 0.063852 | -0.73342 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 15.31.16-Sat.09.29.2018.csv | P06 at 0psi
-3.0073 | 403.3727 | -12.0962 | 235.5226 | -0.38416 | -2.6119 | 18.6339 | 0.69489 | 0.15373 | -0.89785 | 19.6895 | 107.5289 | 19.6209 | -15.7425 | 19.6207 | -0.46281 | 19.6621 | -0.35701 | -1.188 | 0.052917 | 0 | -250.0105 | 0.059155 | -0.73066 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 15.43.34-Sat.09.29.2018.csv | P06 at 100psi
-3.0071 | 397.6233 | -12.0963 | 175.7716 | -0.35984 | -2.5989 | 18.6135 | 0.6949 | 0.14647 | -0.89673 | 19.626 | 206.3686 | 19.6226 | -15.7505 | 19.6225 | -0.46112 | 19.6661 | -0.35978 | -1.1778 | 0.052591 | 0 | -250.0108 | 0.067716 | -0.73317 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 15.53.07-Sat.09.29.2018.csv | P06 at 200psi
-3.0071 | 282.6369 | -12.097 | 106.2031 | -0.36083 | -2.6031 | 18.632 | 0.69487 | 0.16715 | -0.89776 | 19.6054 | 304.7634 | 19.6219 | -15.7573 | 19.6234 | -0.46624 | 19.667 | -0.36028 | -1.1657 | 0.05275 | 0 | -250.0098 | 0.056589 | -0.73176 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 16.03.08-Sat.09.29.2018.csv | P06 at 300psi
-3.0059 | 268.6018 | -12.097 | 324.3875 | -0.37403 | -2.604 | 10.7907 | 0.69482 | 0.18001 | -0.89932 | 19.5952 | 301.6683 | 19.6235 | -15.7451 | 19.6256 | -0.45185 | 19.6697 | -0.36911 | -1.1981 | 0.05297 | 0 | -250.0097 | 0.045692 | -0.73088 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 16.15.29-Sat.09.29.2018.csv | P06 verify 300
-3.0068 | 364.6493 | -12.0998 | 240.6006 | -0.37823 | -2.6062 | 18.7318 | 0.69476 | 0.18008 | -0.89812 | 19.5909 | 152.3189 | 19.6262 | -15.7525 | 19.6251 | -0.43984 | 19.6725 | -0.34234 | -1.1712 | 0.052939 | 0 | -250.0098 | 0.037875 | -0.73173 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 16.25.15-Sat.09.29.2018.csv | P06 verify 150
-3.0063 | 122.1631 | -12.0968 | 276.1466 | -0.3516 | -2.609 | 18.6233 | 0.69473 | 0.17342 | -0.89644 | 19.5882 | -0.12357 | 19.6254 | -15.7405 | 19.6252 | -0.45763 | 19.6717 | -0.32023 | -1.1619 | 0.052876 | 0 | -250.0114 | 0.052502 | -0.7306 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 16.34.15-Sat.09.29.2018.csv | P06 verify 0
|  |  | Calibration |  |  | Verification |  | error
|  |  | Reference | P06 |  | reference | P06 | % | absolute
|  |  | 0 | 0.048864 |  | 0 | -0.12357 |  | 0.12357
|  |  | 106.119 | 107.5289 |  | 152.082 | 152.3189 | 0.001558 | 0.23694
|  |  | 204.109 | 206.3686 |  | 301.867 | 301.6683 | 0.00065821 | 0.19869
|  |  | 301.9715 | 304.7634