## 1
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub |  |  |  | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
-3.0077 | 264.3743 | -12.097 | 240.9392 | -0.34226 | -2.5976 | 18.6596 | 0.69461 | 0.43465 | -0.89427 | 19.6051 | -0.021995 | 19.6308 | -15.7371 | 19.6348 | -0.44374 | 19.6842 | -0.32094 | -1.1889 | 0.05375 | 0 | -250.0111 | 0.066405 | -0.72692 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 16.59.22-Sat.09.29.2018.csv | P08 at 0psi
-3.0085 | 200.2863 | -12.1001 | 346.0536 | -0.40182 | -2.5864 | 18.634 | 0.6946 | 154.8735 | -0.89296 | 19.5945 | -0.037854 | 19.6287 | -15.7368 | 19.6348 | -0.42853 | 19.6241 | -0.33571 | -1.1587 | 0.054413 | 0 | -250.0109 | 0.071838 | -0.72542 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 18.06.28-Sat.09.29.2018.csv | P08 at 150psi
-3.0062 | 277.733 | -12.0934 | 304.2448 | -0.4224 | -2.5824 | 18.6225 | 0.69459 | 353.3944 | -0.8921 | 19.5937 | -0.025263 | 19.628 | -15.7268 | 19.6351 | -0.45366 | 19.628 | -0.31402 | -1.136 | 0.054276 | 0 | -250.0108 | 0.072916 | -0.72495 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 18.16.51-Sat.09.29.2018.csv | P08 at 350psi
-3.0067 | 308.1706 | -12.0946 | 294.5966 | -0.42314 | -2.5971 | 18.6154 | 0.69455 | 557.1278 | -0.89199 | 19.5922 | 0.008045 | 19.6259 | -15.7372 | 19.6352 | -0.43041 | 19.6281 | -0.32876 | -1.1297 | 0.054407 | 0 | -250.0106 | 0.071762 | -0.72442 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 18.26.32-Sat.09.29.2018.csv | P08 at 550psi
-3.0078 | 164.2684 | -12.1 | 258.5429 | -0.44744 | -2.5981 | 18.6242 | 0.69451 | 554.7213 | -0.89234 | 19.5922 | 0.041081 | 19.6277 | -15.7383 | 19.6391 | -0.43393 | 19.6284 | -0.32318 | -1.1501 | 0.054416 | 0 | -250.0105 | 0.054553 | -0.72578 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 18.39.04-Sat.09.29.2018.csv | P08 verify 550
-3.0084 | 277.5639 | -12.1009 | 297.4741 | -0.42401 | -2.5906 | 18.6189 | 0.69445 | 295.6305 | -0.8913 | 19.5961 | 0.011862 | 19.637 | -15.7456 | 19.6423 | -0.46076 | 19.6531 | -0.32301 | -1.1458 | 0.054086 | 0 | -250.0108 | 0.080413 | -0.72498 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 18.55.16-Sat.09.29.2018.csv | P08 verify 300
-3.0038 | 161.732 | -12.0863 | 191.1748 | -0.44452 | -2.5899 | 18.6557 | 0.69447 | 0.10818 | -0.89253 | 19.5992 | 0.015425 | 19.6412 | -15.7312 | 19.6468 | -0.44236 | 19.6546 | -0.32198 | -1.1438 | 0.054083 | 0 | -250.0111 | 0.068326 | -0.72288 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 19.04.18-Sat.09.29.2018.csv | P08 verify 0
|  |  |  | Calibration |  | Verify |  | error
|  |  |  | Reference | P08 | reference | P08 | % | absolute
|  |  |  | 0 | 0.43465 | 0 | 0.10818 |  | 0.10818
|  |  |  | 153.819 | 154.8735 | 294.94 | 295.6305 | 0.0023413 | 0.69054
|  |  |  | 351.855 | 353.3944 | 554.545 | 554.7213 | 0.00031794 | 0.17631
|  |  |  | 555.047 | 557.1278