## 1
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub |  |  |  | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
-3.0081 | 323.0512 | -12.1 | 182.8808 | -0.41565 | -2.5835 | 0 | 0.69454 | 0.009362 | -0.89124 | 19.6073 | -0.007539 | 19.6503 | -15.7172 | 19.6525 | -0.43871 | 19.6977 | -0.31903 | -1.1506 | 0.054572 | 0 | -250.011 | 0.38771 | -0.72437 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 19.29.55-Sat.09.29.2018.csv | P09 at 0psi
-3.0031 | 346.5558 | -12.0863 | 228.9212 | -0.42478 | -2.5762 | 8.9274 | 0.69458 | 0.001847 | -0.89084 | 19.6078 | 0.002102 | 19.6497 | -15.7089 | 19.6473 | -0.45573 | 19.7009 | -0.30351 | -1.1564 | 0.054117 | 0 | -250.0114 | 157.4041 | -0.72289 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 19.40.29-Sat.09.29.2018.csv | P09 at 150psi
-3.0073 | 375.9788 | -12.0938 | 295.2737 | -0.42712 | -2.5773 | 18.5705 | 0.69457 | 0.029636 | -0.89113 | 19.606 | -0.008546 | 19.6478 | -15.7117 | 19.6417 | -0.46503 | 19.6984 | -0.30394 | -1.1358 | 0.054207 | 0 | -250.0118 | 355.8335 | -0.72466 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 19.50.18-Sat.09.29.2018.csv | P09 at 350 psi
-3.0048 | 198.2571 | -12.0896 | 280.209 | -0.41805 | -2.5798 | 18.639 | 0.69457 | 0.017902 | -0.8915 | 19.6029 | -0.005253 | 19.6439 | -15.7433 | 19.6367 | -0.46469 | 19.6909 | -0.31503 | -1.1528 | 0.053786 | 0 | -250.0125 | 553.961 | -0.72272 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 19.59.26-Sat.09.29.2018.csv | P09 at 550psi
-3.0048 | 309.1852 | -12.0854 | 161.0454 | -0.40648 | -2.5854 | 18.612 | 0.69459 | 0.019327 | -0.89239 | 19.5998 | -0.004767 | 19.6391 | -15.7254 | 19.6324 | -0.45968 | 19.6804 | -0.30532 | -1.151 | 0.053923 | 0 | -250.0125 | 550.4629 | -0.72371 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 20.11.00-Sat.09.29.2018.csv | P09 verify 550
-3.008 | 485.216 | -12.1019 | 197.607 | -0.40907 | -2.5785 | 18.6212 | 0.69461 | 0.007057 | -0.89136 | 19.5975 | 0.014642 | 19.6345 | -15.7329 | 19.6325 | -0.45832 | 19.6802 | -0.30123 | -1.1494 | 0.054306 | 0 | -250.0117 | 261.7768 | -0.72418 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 20.22.40-Sat.09.29.2018.csv | P09 verify 250
-3.0035 | 354.3343 | -12.0836 | 224.0125 | -0.38042 | -2.5791 | 8.0523 | 0.69464 | 0.016556 | -0.89062 | 19.5942 | 0.010902 | 19.6324 | -15.7385 | 19.6308 | -0.4573 | 19.6777 | -0.30065 | -1.1046 | 0.054447 | 0 | -250.011 | -0.1726 | -0.72409 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | 1 | 1 | 20.32.07-Sat.09.29.2018.csv | P09 verify 0
|  |  | Calibration |  | Verification |  | error
|  |  | Reference | P09 | Reference | P09 | % | absolute
|  |  | 0 | 0.38771 | 0 | -0.1726 |  | 0.1726
|  |  | 155.643 | 157.4041 | 260.882 | 261.7768 | 0.0034299 | 0.8948
|  |  | 353.259 | 355.8335 | 550.667 | 550.4629 | 0.00037067 | 0.20411
|  |  | 550.975 | 553.961